Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Техническое обслуживание помещений общего пользования

| 1 | Замена разбитых стекол в окнах лестничных клеток, технических помещений в многоквартирном доме | М2 | 354 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена перегоревшей лампочки | шт | 14 |
| 3 | Ремонт и укрепление входных дверей, запирающихся устройств | шт | 950-1100 |
| 4 | Очистка кровли от снега, скалывание сосулек | М3 | 8,66 |
| 5 | Ремонт отмостки | М2 | 200-360 |

Техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств

| 6 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электротехнических устройств | шт | 71-1100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Замена участков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения | 1 м.п | 230-650 |
| 8 | Прочистка и промывка лежаков канализации | 1 м.п | 78,61 |
| 9 | Ревизия задвижек на трубопроводах системы водоснабжения | шт | 560-1100 |
| 10 | Замена и ремонт выключателей | шт | 76-106 |
| 11 | Смена сгонов | шт | 65-160 |

Подготовка общедомового имущества к сезонной эксплуатации

| 12 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального отопления | М2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Изоляция трубопроводов | 1 м.п. | 72 |

Ремонт конструктивных элементов

| 14 | Ремонт водосточных труб путем замены отдельной части трубы | 1 м.п. | 70-120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ремонт оконных переплетов, подоконных досок | шт | 550-700 |
| 16 | Смена оконных и дверных петель | шт | 60-150 |
| 17 | Ремонт штукатурки отдельными местами | М2 | 300-600 |
| 18 | Покраска стен и потолков | М2 | 50-70 |

Платные услуги ООО УК «Домоуправление №35»

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Ст-ть (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена электропроводки | м/п | 80 |
| 2 | Смена патрона | шт | 71 |
| 3 | Смена электросчетчика | шт | 68 |
| 4 | Смена выключателя | шт | 50 |
| 5 | Смена розетки | шт | 50 |
| 6 | Смена светильника | шт | 197 |
| 7 | Смена автомата | шт | 178 |
| 8 | Смена (ремонт) вентиля | шт | 220 |
| 9 | Смена смесителя с душевой сеткой | шт | 724 |
| 10 | Смена смесителя без душевой сетки | шт | 542 |
| 11 | Замена унитаза с бачком | шт | 1011 |
| 12 | Замена унитаза | шт | 966 |
| 13 | Смена смывного бачка | шт | 276 |
| 14 | Смена подводки гибкой | шт | 142 |
| 15 | Смена мойки | шт | 896 |
| 16 | Смена ванны | шт | 1488 |
| 17 | Установка водосчетчика | шт | 413,22 |
| 18 | Смена раковины | шт | 528 |
| 19 | Смена умывальника | шт | 584 |
| 20 | Смена шарового крана смывного бачка | шт | 245 |
| 21 | Регулировка смывного бачка | шт | 75 |
| 22 | Смена сифона | шт | 208 |
| 23 | Опломбировка | шт | 63 |
| 24 | Прочистка канализации | м/п | 78,61 |
| 25 | Смена крана-буксы | шт | 78,61 |
| 26 | Замена лежака канализации диам. 50мм | м/п | 356 |
| 27 | Замена лежака канализации диам. 100мм | м/п | 376 |
| 28 | Замена полотенцесушителя | шт | 381 |
| 29 | Отключение и включение г/х водоснабжения | Ед. | 220 |
| 30 | Замена радиатора | 7 секц. | 634 |
| 31 | Замена радиатора | 4 секц. | 463 |